## Sheet1 (3)
工程名称：浙江荣泰健康1期厂房消防改造项目
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
喷淋系统
1 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 1378.47 |  | 0
2 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 2060.88 |  | 0
3 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 43.36 |  | 0
4 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2031.01 |  | 0
5 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 348.62 |  | 0
6 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 1599.81 |  | 0
7 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 156.78 |  | 0
8 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 630.68 |  | 0
9 | 闸阀 | DN100 | 个 | 4 |  | 0
10 | 闸阀 | DN150 | 个 | 4 |  | 0
11 | CARX自动排气阀 | DN25 | 个 | 4 |  | 0
12 | 截止阀 | DN25 | 个 | 16 |  | 0
13 | 信号闸阀 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
14 | 信号闸阀 | DN150 | 个 | 4 |  | 0
15 | 货架喷头（设置集热罩） | DN25 | 个 | 1330 |  | 0
16 | 减压孔板 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
17 | 减压孔板 | DN150 | 个 | 4 |  | 0
18 | 末端试水装置 | DN25 | 个 | 16 |  | 0
19 | 喷头 | DN20 | 个 | 1722 |  | 0
20 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 5 |  | 0
21 | 通气帽 | DN100 | 个 | 7 |  | 0
22 | 管道刷油 |  | m2 | 1717.6802 |  | 0
23 | 管道支吊架 |  | kg | 3230 |  | 0
24 | 管道支吊架刷油 |  | kg | 3230 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
火灾报警系统
1 | 配管 | SC25 | 个 | 725.66 |  | 0
2 | 配线 | NH-ZR-RVS-2*1.5 | m | 768.17 |  | 0
3 | 配线 | NH-ZR-RVS-2*2.5 | m | 0 |  | 0
4 | 短路隔离器 |  | 个 | 4 |  | 0
5 | 感烟探测器 |  | 个 | 34 |  | 0
6 | 接线盒 |  | 个 | 38 |  | 0
7 | 机械费 |  | 项 | 1 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
| 税金9% |  |  |  |  | 0
| 总计 |  |  |  |  | 0